**上海海事大学学生公寓电控系统设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | 用电单元点数 | 模块式 | 7280 | 学生公寓 |  |
| 2 | 数据网关 | 485或TCP/IP接口 | 24 | 学生公寓 |  |
| 3 | PC客户端 |  | 2 | 学生公寓 |  |
| 4 | PC客户端 |  | 1 | 教职工公寓 |  |
| 5 | 服务器 |  | 1 | 学生公寓 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓楼宇电控统计 | | | | | | | | | |
| 楼号 | 房间 | | 中位机 | | 网关 | | 数据管理器 | | 网络转换器 |
| 1# | 160 | | 10 | | 1 | |  | |  |
| 2# | 160 | | 10 | | 1 | |  | |  |
| 3# | 160 | | 10 | | 1 | |  | |  |
| 4# | 160 | | 10 | | 1 | |  | |  |
| 5# | 160 | | 10 | | 1 | |  | |  |
| 6# | 128 | | 8 | | 1 | |  | |  |
| 7# | 192 | | 12 | | 1 | |  | |  |
| 21# | 257 | | 6 | | 1 | |  | |  |
| 22# | 256 | | 6 | | 1 | |  | |  |
| 23# | 224 | | 4 | | 1 | |  | |  |
| 24# | 206 | |  | | 1 | |  | |  |
| 25# | 209 | |  | | 1 | |  | |  |
| 26# | 208 | |  | | 1 | |  | |  |
| 27# | 140 | | 11 | |  | | 1 | | 1 |
| 28#-29# | 280 | | 11 | |  | | 1 | | 1 |
| 30#-31# | 237 | | 17 | |  | | 1 | | 1 |
| 32#-33# | 252 | | 19 | |  | | 1 | | 1 |
| 34#-35# | 239 | | 17 | |  | | 1 | | 1 |
| 36#-37# | 252 | | 19 | |  | | 1 | | 1 |
| 38# | 198 | | 3 | | 1 | |  | |  |
| 39# | 208 | |  | | 1 | |  | |  |
| 40#-41# | 263 | | 1 | | 1 | |  | |  |
| 42# | 200 | | 2 | | 1 | |  | |  |
| 43# | 181 | | 3 | | 1 | |  | |  |
| 50#-51# | 192 | | 4 | | 1 | |  | |  |
| 52#-53# | 178 | | 4 | | 1 | |  | |  |
| 54#-55# | 197 | | 4 | | 1 | |  | |  |
| 56#-57# | 319 | | 23 | |  | | 1 | | 1 |
| 58#-59# | 317 | | 23 | |  | | 1 | | 1 |
| 60#-61# | 285 | | 21 | |  | | 1 | | 1 |
| 62# | 88 | |  | | 1 | |  | |  |
| 63# | 335 | | 32 | | 1 | |  | |  |
| 64# | 335 | | 32 | | 1 | |  | |  |
| 海达楼 | 104 | | 6 | |  | | 1 | | 1 |
| 28# PC客户端两台 | | | | | | | | | |
| 教职工公寓 PC客户端一台 | | | | | | | | | |
| 信息办虚拟机服务器一台 | | | | | | | | | |
| 总计 | 模块数 | 中位机 | | 网关 | | 数据管理器 | | 网络转换器 | |
|  | 7280 | 338 | | 24 | | 10 | | 10 | |